附件1：杭州市第七人民医院2026-2027年计量检测服务项目强制管理设备清单
	序号
	仪器名称
	单位
	数量
	备注

	1
	红外耳温计
	台
	65
	强制管理设备

	2
	数字脑电图仪
	台
	5
	强制管理设备

	3
	数字心电图机/动态心电图机/动态心电血压记录仪
	台
	40
	强制管理设备

	4
	多参数监护仪
	台
	82
	强制管理设备

	5
	[bookmark: _GoBack]电子血压计
	台
	75
	强制管理设备

	6
	水银血压计
	台
	35
	强制管理设备

	7
	压力表/氧气表/二氧化碳压力表
	台
	40
	强制管理设备

	8
	医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源
	台
	2
	强制管理设备

	9
	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源
	台
	2
	强制管理设备

	10
	X射线骨密度检测仪
	台
	2
	强制管理设备


备注：具体数量及规格型号以实际检测为准。
