附件2：杭州市第七人民医院2026-2027年计量检测服务项目非强制管理设备清单
	[bookmark: _GoBack]序号
	仪器名称
	型号规格
	单位
	拟检测数量

	1
	离心机
	ST8R等
	台
	18

	2
	移液器
	（20~200）μL等
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]个
	90

	3
	吸量管
	1mL等
	个
	30

	4
	培养箱
	MIR-262等
	台
	2

	5
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9123A
	台
	1

	6
	电热恒温培养箱
	DNP-9082
	台
	1

	7
	电热恒温水槽
	DKB-8A等
	台
	2

	8
	医用冷藏箱 /保存箱
	DW-YL270等
	台
	30

	9
	超低温冰箱(-80)
	907等
	台
	20

	10
	药品阴凉柜
	HYC-630L等
	台
	5

	11
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD等
	台
	2

	12
	生物安全柜
	1379等
	台
	17

	13
	微量分光光度计
	DS-11等
	台
	3

	14
	核酸提取仪
	Tguide S96 Dex等
	台
	2

	15
	电解质分析仪
	H900原试管M型
	台
	1

	16
	荧光定量PCR仪
	MA-6000等
	台
	4

	17
	托盘天平/电子天平
	JPT-1等
	台
	3

	18
	细胞离心涂片机
	JEDU-3000
	台
	1

	19
	二氧化碳培养箱
	MCO-18AC等
	台
	2

	20
	B超
	Resona AR等
	台
	8

	21
	磁共振成像系统
	1.5T Signa HDxt /3.0T Prisma/SIGNA Prime
	台
	3

	22
	流水线式全自动酶联免疫工作站
	ADC ELISA800
	台
	1

	23
	全自动清洗机
	super 6000
	台
	1

	24
	超声波清洗机
	MLQ-1200
	台
	1

	25
	高压灭菌器
	MLS-3750/GR85DP等
	台
	10

	26
	环氧乙烷灭菌器
	XG2.C-220等
	台
	1

	27
	减压沸腾清洗消毒机
	MAG-GSZK385
	台
	1

	28
	脉动真空蒸汽灭菌器
	MAST-A-650SD
	台
	1

	29
	呼气酒精含量检测仪
	Eagle-1
	台
	2

	30
	封口机
	合福HAWO
	台
	1

	31
	体重秤
	RGZ-120-RT等
	台
	40

	32
	输液泵
	BYS-820D等
	台
	30

	33
	除颤仪
	BeneHeart D2等
	台
	30

	34
	麻醉机
	A7等
	台
	3

	35
	呼吸机
	SV300等
	台
	20

	36
	温湿度计
	HTC-1等
	个
	120

	37
	玻璃液体温度计
	(0~100)℃/1℃等
	个
	50

	38
	氧气吸入器
	（1～10）L/min等
	个
	600

	39
	双道微量注射泵
	SN-50F6等
	台
	80

	40
	单道微量注射泵
	SN-50C66等
	台
	3

	41
	全自动毛细管电泳仪
	Qsep400
	台
	1

	42
	氧浓度监测仪
	待定
	台
	2

	43
	温度监测设备( 4G温度变送器/温度记录仪/无线宽温传感器)
	ZDW-SZW-T2等，温度范围(-30-100)、(0-50) 
	个
	75

	44
	温度监测设备( 4G温度变送器/温度记录仪/无线宽温传感器)
	ZDW-CIKW-T2等，温度范围(-200)、（-80）
	个
	25

	45
	温湿度监测设备
	ZDW-SIWIS-T1/ZDW-CIWIS-T2等
	个
	20


备注：具体数量及规格型号以实际检测为准。
